## TD nhập
STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí) | Số lượng phân bổ | Đặt hàng | Ghi chú | Nơi nhận | Thành tiền | Thành viên liên danh phụ trách cung ứng | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng nhập | Còn gọi
1.2 | Khay thử xét nghiệm định tính virus viêm gan C | Rapid Anti-HCV Test | ITP01102-DS50 | Rapid Anti-HCV Test | 2024 trở về sau | Trung Quốc | InTec PRODUCTS, INC. | Hộp 50 test | Test | 5400 | 600 |  |  | Tầng 3 kho Vật tư, thủ kho Chu Hải Yến sđt 0972.123.468 | 3240000 | Công ty cổ phần Dược phẩm Hưng Yên | [12 empty] | 0 | 600
1.7 | Khay thử xét nghiệm định tính đồng thời kháng nguyên IgG, IgM và NS1 virus sốt xuất huyết | Bioline™ Dengue DUO | 11FK45 | Bioline™ Dengue DUO | 2024 trở về sau | Hàn Quốc | Abbott Diagnostics Korea Inc., | Hộp 10 test | Test | 83000 | 300 |  |  | Tầng 3 kho Vật tư, thủ kho Chu Hải Yến sđt 0972.123.469 | 24900000 | Công ty cổ phần Dược phẩm Hưng Yên | [12 empty] | 0 | 300
1.22 | Khay/Thẻ thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana, và Morphine (AMP/MET/THC/MOP) | Panel thử xét nghiệm định tính phát hiện các chất gây nghiện (MOP/AMP/MET/THC) trong mẫu nước tiểu | 3032512 | Panel thử xét nghiệm định tính phát hiện các chất gây nghiện (MOP/AMP/MET/THC) trong mẫu nước tiểu | 2024 trở về sau | Trung Quốc | Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd | 25 test/ hộp | Test | 22500 | 1000 | 200 |  | Tầng 3 kho Vật tư, thủ kho Chu Hải Yến sđt 0972.123.470 | 22500000 | Công ty cổ phần Công nghệ Y tế Việt Đức | [12 empty] | 0 | 1000
1.26 | Test HIV | Bioline™ HIV 1/2 3.0 | 03FK11 | Bioline™ HIV 1/2 3.0 | 2024 trở về sau | Hàn Quốc | Abbott Diagnostics Korea Inc., | Hộp 100 test | Test | 31500 | 100 | 100 |  | Tầng 3 kho Vật tư, thủ kho Chu Hải Yến sđt 0972.123.471 | 3150000 | Công ty cổ phần Dược phẩm Hưng Yên | [12 empty] | 0 | 100
1.29 | Khay xét nghiệm định tính kháng thể bề mặt viêm gan B HBsAb trong huyết thanh hoặc huyết tương | GenBody Anti-HBs | HBAB010 | GenBody Anti-HBs | 2024 trở về sau | Hàn Quốc | GenBody Inc. | Hộp 25 test | Test | 11000 | 700 |  |  |  | 7700000 | Công ty cổ phần Dược phẩm Hưng Yên | [12 empty] | 0 | 700
1.1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Albumin | 557B-003V4 | Albumin | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (6x100ml) | Hộp | 2600000 | 6 |  |  |  | 15600000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 1 | 5 | bar: T8
1.5 | Thuốc thử xét nghiệm Alkaline phosphate | Alkaline phosphate | 557-012 | Alkaline phosphate | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 4x65ml ; R2: 4x13ml) | Hộp | 2952600 | 6 |  |  |  | 17715600 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 6
1.9 | Thuốc thử xét nghiệm α-Amylase | α-Amylase | 557-048 | α-Amylase | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (3x60ml) | Hộp | 4920000 | 6 |  |  |  | 29520000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 6
1.13 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin direct | Bilirubin Direct | 557-084 | Bilirubin Direct | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 3x50ml; R2: 3x10ml) | Hộp | 2421000 | 10 |  |  |  | 24210000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 10
1.14 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total | Bilirubin Total | 557-088 | Bilirubin Total | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 3x65ml; R2: 3x14ml) | Hộp | 2705000 | 10 |  |  |  | 27050000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 10
1.15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | Calcium | 557-104 | Calcium | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (3x60ml) | Hộp | 2225000 | 6 |  |  |  | 13350000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 1 | 5 | bar: T8
1.16 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Cholesterol | 557-124 | Cholesterol | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (6x65ml) | Hộp | 3443000 | 30 |  |  |  | 103290000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | T7: 3 | 3 | 27
1.21 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Creatinine | 557-172 | Creatinine | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 4x66ml; R2: 4x16ml) | Hộp | 2145000 | 35 |  |  |  | 75075000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | T7: 5 | 5 | 30
1.29 | Thuốc thử xét nghiệm Gamma-GT | Gamma-GT | 557-216 | Gamma-GT | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 2x66ml; R2: 2x16ml) | Hộp | 2365000 | 6 |  |  |  | 14190000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 1 | 5 | bar: T8
1.30 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Glucose | 557-235 | Glucose | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (6x66ml) | Hộp | 2145000 | 60 |  |  |  | 128700000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | T7: 5 | 5 | 55
1.31 | Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST) | GOT (AST) | 557-256 | GOT (AST) | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 6x66ml; R2: 6x16ml) | Hộp | 5425000 | 35 |  |  |  | 189875000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | T7: 3 | 3 | 32
1.32 | Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT) | GPT (ALT) | 557-266 | GPT (ALT) | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 6x66ml; R2: 6x16ml) | Hộp | 5425000 | 35 |  |  |  | 189875000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | T7: 3 | 3 | 32
1.33 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c | HbA1c | 557-934 | HbA1c | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 4x20ml; R2: 2x10ml; Lyse: 2x100ml) | Hộp | 15500000 | 20 |  |  |  | 310000000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | T7: 3 | 3 | 17
1.46 | Thuốc thử xét nghiệm Total Protein | Total Protein | 557B-413 | Total Protein | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | #N/A | Hộp | 3272000 | 6 |  |  |  | 19632000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 6
1.47 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | Triglyceride | 557-433 | Triglyceride | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (6x65ml) | Hộp | 5550000 | 35 |  |  |  | 194250000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | T7: 3 | 3 | 32
1.48 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Urea | 557-303 | Urea | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 4x66ml; R2: 4x16ml) | Hộp | 3988000 | 35 |  |  |  | 139580000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | T7: 5 | 5 | 30
1.49 | Thuốc thử chẩn lượng Uric acid | Uric acid | 557-297 | Uric acid | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (4x65ml) | Hộp | 2990000 | 10 |  |  |  | 29900000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 10
1.54 | Hoá chất rửa máy sinh hóa có tính kiềm | Alkaline detergent | 100-141 | Alkaline detergent | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | #N/A | Can | 2579700 | 12 |  |  |  | 30956400 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 12
1.55 | Hoá chất khử khuẩn rửa buồng phản ứng cho máy sinh hoá | Anti bacterial phosphor free detergent | 100-142 | Anti bacterial phosphor free detergent | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Chai 500ml | Chai | 1839800 | 12 |  |  |  | 22077600 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 12
1.58 | Cóng đựng mẫu dùng cho máy phân tích sinh hóa | Sample cup | 315-702 | Sample cup | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | 500 cái/ túi | Cái | 2500 | 1000 |  |  |  | 2500000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 1000
1.60 | Bòng đèn dùng cho máy phân tích sinh hóa | Halogen lamp 12V/20W | 204-130V | Halogen lamp 12V/20W | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp 1 Chiếc | Chiếc | 4751000 | 5 |  |  |  | 23755000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 1 | 4 | bar: T7
1.62 | Cuvette cho buồng rửa máy sinh hóa | Reaction cuvette | 315-703 | Reaction cuvette | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | 6 thanh (120 giếng)/ bộ | Bộ | 6500000 | 2 |  |  |  | 13000000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 2
1.87 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Multicalibrator | 557-450 | Multicalibrator | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Lọ 5ml | Lọ | 420000 | 30 |  |  |  | 12600000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 30
1.88 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Control Serum Level I | 101-455C | Control Serum Level I | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Lọ 5ml | Lọ | 480000 | 30 |  |  |  | 14400000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 30
1.89 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Control Serum Level II | 102-466C | Control Serum Level II | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Lọ 5ml | Lọ | 480000 | 30 |  |  |  | 14400000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 30
4.1 | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học | HemoDiL SHK | 315-963 | HemoDiL SHK | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Thùng 20L | Thùng | 2400000 | 40 |  |  |  | 96000000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | T7: 2; T8: 3 | 5 | 35
4.2 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Diff-3 Lysing Reagent | 315-466 | Diff-3 Lysing Reagent | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Chai 500ml | Chai | 2500000 | 40 |  |  |  | 100000000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | T7: 2; T8: 3 | 5 | 35
14.1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | ISE Fluid pack (Na, K, Cl, Ca, pH) | 204-122V | ISE Fluid pack (Na, K, Cl, Ca, pH) | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (Cal A: 650ml; Cal B: 200ml) | Hộp | 8402000 | 5 |  |  |  | 42010000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 1 | 4 | bar: T8
17.1 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Urodip 11P | 315-470 | Urodip 11P | 2024 trở về sau | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp 100 test | Test | 8420 | 350 |  |  |  | 2947000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | T7: 300 | 300 | 50
17.5 | Giấy in nhiệt | Giấy in nhiệt (giấy in cho máy thử nước tiểu) | Clintex Thermal Roll CT100 Doan Gia (DGCL5730/12) | Giấy in nhiệt (giấy in cho máy thử nước tiểu) | 2024 trở về sau | Malaysia | Tele-paper (M) Sdn. Bhd | Hộp 100 cuộn | Cuộn | 14500 | 350 |  |  |  | 5075000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | [12 empty] | 0 | 350
1.1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triiodothyronine | T3 FIA Test | F131-20211 | T3 FIA Test | 2024 trở về sau | Trung Quốc | Acon Biotech (HangZhou) Co., Ltd | 25 test | Hộp | 1100000 | 10 |  |  |  | 11000000 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẶNG GIA | [12 empty] | 0 | 10
1.2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 (Thyroxine) | T4 FIA Test | F131-20311 | T4 FIA Test | 2024 trở về sau | Trung Quốc | Acon Biotech (HangZhou) Co., Ltd | 25 test | Hộp | 1100000 | 10 |  |  |  | 11000000 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẶNG GIA | [12 empty] | 0 | 10
1.3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH (Hormone kích thích tuyến giáp) | TSH FIA Test | F131-20111 | TSH FIA Test | 2024 trở về sau | Trung Quốc | Acon Biotech (HangZhou) Co., Ltd | 25 test | Hộp | 1100000 | 10 |  |  |  | 11000000 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẶNG GIA | [12 empty] | 0 | 10
5.1 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A | Anti-A Monoclonal (IgM) Blood Grouping Reagents | 810001 | Anti-A Monoclonal (IgM) Blood Grouping Reagents | 2024 trở về sau | Ai Cập | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) – Spectrum Diagnostics | 1x10ml | Lọ | 90000 | 2 |  |  |  | 180000 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẶNG GIA | [12 empty] | 0 | 2
5.2 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B | Anti B | 814001 | Anti B | 2024 trở về sau | Ai Cập | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) – Spectrum Diagnostics | 1x10ml | Lọ | 90000 | 2 |  |  |  | 180000 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẶNG GIA | [12 empty] | 0 | 2
5.3 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB | Anti -AB (IgM) | 816001 | Anti -AB (IgM) | 2024 trở về sau | Ai Cập | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) – Spectrum Diagnostics | 1x10ml | Lọ | 90000 | 2 |  |  |  | 180000 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẶNG GIA | [12 empty] | 0 | 2

## TD VTYT
STT | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng dự thầu | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Đơn giá trúng thầu
1 | Bông hút | Bông y tế thấm nước Hiệp Hưng | BTHH1KG | Hiệp Hưng | Việt Nam | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiệp Hưng - Việt Nam | "Chất liệu bông thiên nhiên thân thiện môi trường, thấm hút cao và nhanh, mịn màng mềm mại không gây kích ứng da. Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. PH (dung dịch 100g/lít): 5,0-8,0; Độ ẩm 4.46% KL; Tốc độ hút nước ≤ 10 giây; không có vi khuẩn, nấm mốc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | kg | 96850
2 | Dung dịch sát khuẩn tay 2% (chai 500 ml) | PUREHAND | PUREHAND | Á ĐÔNG | VIỆT NAM | LOLLIPOP | - Tên hàng hóa theo số lưu hành TBYT: Purehand -Nhà sản xuất: Lollipop - Xuất xứ: Việt Nam - dung dịch Chlorhexidin Gluconat 2% kl/tt. Tác động diệt khuẩn phổ rộng với hầu hết các vi khuẩn, có chất làm mềm, làm ẩm bảo vệ da tay (Glycerine, Acid lactic,…). Bơm định lượng theo chai. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. | Ml | 63
3 | Dung dịch sát khuẩn dụng cụ có chứa Glutaraldehyde 2% (can 5 lít) | Greenax 2% | GRN02 | SG PHARMA | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Gamma | Hàm lượng: Glutaraldehyde 2%, pH: 5 -7 khử khuẩn mức độ cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | lít | 59000
4 | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ (chai 1 lít) | Greenazymes | GRZ05 | SG PHARMA | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Gamma | Dung dịch tẩy rửa đa enzyme - Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme, dùng được cho máy rửa tự động và bằng tay. - pH: 6,5 -8,5, ít bọt, tự phân hủy sinh học, làm sạch dụng cụ tối thiểu trong 3 phút. Thành phần có chất chống ăn mòn. - Tương thích tốt nhiều loại dụng cụ y tế, nhiều loại vật liệu - Đạt các tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 | lít | 225000
5 | Cloramin B | Chloramine B | Chloramine B | Chloramine B | Trung Quốc | Shouguang Nuomeng Chemical Co.,LTD | Dạng bột màu trắng, có mùi đặc trưng,hàm lượng Clo hoạt tính: 25-27% | Kg | 103000
6 | Dung dịch Javen | Dung dịch Javen | Dung dịch Javen | Dung dịch Javen | Việt Nam | Công ty TNHH Hóa chất và TTBYT Thuận Phát | Nồng độ NaOCl 10-12%, có mùi đặc trưng | lít | 8800
7 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế (can 5000ml) | MEGASEPT OPA | MF238050 | MEGASEPT OPA | Việt Nam | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn: EN 14561 Nấm, mốc: EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Test thử đi kèm tương thích với sản phẩm. | Ml | 160
8 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ các loại | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao ortho-Phthalaldehyde | CIDEX OPA Solution - 20391 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao ortho-Phthalaldehyde | Vương Quốc Anh | Systagenix Wound ManagementManufacturing Limited | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO- PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8 Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày.Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử, dùng được 75 ngày sau khi mở nắp bình. - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis), theo các tiêu chuẩn: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563, EN 14476 - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. - Có chứng nhận tương thích của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Ml | 280
9 | Băng bó bột thạch cao các cỡ | Băng bột bó 15cmx2.7m | 15cmx2.7m | 15cmx2.7m/Anji Hongde/Trung Quốc | Trung Quốc | Anji Hongde | Kích thước: 15cm x 2.7m Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi cách nước Thời gian đông kết nhanh: 3-5 phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | cuộn | 11400
10 | Băng dính lụa 2,5cm x 5m | Băng keo y tế cỡ 2,5cm x 5m | SILK TAPE | SILK TAPE/ Công ty cổ phần Đất Việt Thành/ Việt Nam | Việt Nam | Công ty cổ phần Đất Việt Thành | Vải lụa Taffeta trắng, 100 % sợi cellulose acetate. - Hỗn hợp keo nóng chảy: Zinc oxide, Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100-12.700 cP - Tiêu chuẩn CE - Kích thước 2,5cm x 5m | cuộn | 13000
11 | Băng dính lụa 5cm x 5m | Băng dính cuộn vải lụa phẫu thuật | OctaCare Silk-Like Surgical Tape; OctaCare Silk Surgical Tape; OctaCare Surgical Silk Tape | OctaCare Silk-Like Surgical Tape; OctaCare Silk Surgical Tape; OctaCare Surgical Silk Tape | Thổ Nhỹ Kỳ | OctaMed Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş | - Vải lụa Taffeta trắng, 100 % sợi cellulose acetate. - Hỗn hợp keo nóng chảy: Zinc oxide, Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100-12.700 cP - Tiêu chuẩn CE - Kích thước 5cm x 5m | cuộn | 31020
12 | Gạc hút | Gạc hút y tế Giang Giang | DGG-1 | DGG-1 | Việt Nam | Công ty TNHH Xuất khẩu dệt Giang Giang | Thành phần: Gạc được làm từ vải dệt hút nước, 100% cotton, có độ thấm hút cao. Gạc hút y tế khổ 0,8m. Đóng gói: 1000 mét/ kiện. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. •Độ trắng >80% •Thời gian thấm toàn bộ ≤5 giây •Độ axit và kiềm 7±0.5 •Số lượng sợi bị cong vênh tính trên 10cm: 76±2 •Độ bền cong vênh 54N/50mm •Số lượng sợi ngang tính trên 10cm: 36±2 •Sức mạnh phá vỡ sợi ngang 33N/50mm •Định lượng: 25±0,5g/m2 •Hao hụt sau khi sấy khô 3,5%±0,5 Không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Tiêu chuẩn ISO 13485; | mét | 3400
13 | Gạc phẫu thuật 10cm x10cmx8 lớp | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp, tiệt trùng | GPT | GPT | Việt Nam | Damedco | Gạc phẫu thuật 100% cotton, hút nước tốt, không có chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin. •Độ trắng >80% •Thời gian thấm toàn bộ ≤5 giây •Độ axit và kiềm 7±0.5 •Số lượng sợi bị cong vênh tính trên 10cm: 76±2 •Độ bền cong vênh 54N/50mm •Số lượng sợi ngang tính trên 10cm: 36±2 •Sức mạnh phá vỡ sợi ngang 33N/50mm •Định lượng: 25±0,5g/m2 •Hao hụt sau khi sấy khô 3,5%±0,5 Tiệt trùng bằng EO gas. Kích thước 10cm x10cmx8 lớp. Tiêu chuẩn ISO 13485; 9001 | miếng | 412
14 | Gạc phẫu thuật 15cm x 60cm x 6 lớp | Gạc phẫu thuật ổ bụng 15cm x 60cm x 6 lớp, tiệt trùng | GOB | GOB | Việt Nam | Damedco | Gạc phẫu thuật 100% cotton, hút nước tốt, không có chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin. •Độ trắng >80% •Thời gian thấm toàn bộ ≤5 giây •Độ axit và kiềm 7±0.5 •Số lượng sợi bị cong vênh tính trên 10cm: 76±2 •Độ bền cong vênh 54N/50mm •Số lượng sợi ngang tính trên 10cm: 36±2 •Sức mạnh phá vỡ sợi ngang 33N/50mm •Định lượng: 25±0,5g/m2 •Hao hụt sau khi sấy khô 3,5%±0,5 Tiệt trùng bằng EO gas. Kích thước 15cm x 60cm x 6 lớp. Tiêu chuẩn ISO 13485; 9001 | miếng | 2940
15 | Vật liệu cầm máu mũi, tai | Miếng cầm máu mũi UMAXO - Loại tiêu chuẩn, có dây | UMX-D2802015 | UMAXO | Việt Nam | Công ty Cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare | Miếng cầm máu mũi loại tiêu chuẩn Sử dụng trong phẫu thuật mũi xoang, hốc mũi. Hình dạng thuôn dài, nén mỏng , làm từ Xốp PVA (Polyvinyl alcohol). Là loại có dây, được nén ép trong túi tiệt trùng, có thể cắt định hình theo nhu cầu thực tế. Kích thước 8cm x 1,5 cm x 2 cm (Dài x Dày x Cao) Giấy chứng nhận ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide | miếng | 47000
16 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm cho ăn sử dụng một lần Tanaphar | Tanaphar; BCA50.TNP | Bơm cho ăn sử dụng một lần Tanaphar | Việt Nam | CTCP Tanaphar | Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không chứa chất gây sốt. Đốc to lắp vừa dây cho ăn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O), Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2281
17 | Bơm tiêm 50ml dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm không kim vô trùng sử dụng một lần 50ml/cc, VIKIMCO | 50ml/cc | Bơm tiêm không kim vô trùng sử dụng một lần 50ml/cc, VIKIMCO | Việt Nam | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Bơm tiêm nhựa 50ml Luer Lock được làm từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Đốc xoắn lắp vừa kim tiêm các số, tương thích với máy bơm tiêm điện. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2289
18 | Bơm tiêm dùng một lần 1ml | Bơm tiêm sử dụng một lần Vihankok (1ml) | BT1.VHK | Bơm tiêm sử dụng một lần Vihankok (1ml) | Việt Nam | CTCP Tanaphar | Nhựa y tế nguyên sinh. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không có chất gây sốt - không DEHP. Cỡ kim 26G x 1/2'' và 25G x 1'', 25, 25Gx5/8''. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 390
19 | Bơm tiêm dùng một lần 5ml | Bơm tiêm sử dụng một lần Vihankok (5ml) | BT5.VHK | Bơm tiêm sử dụng một lần Vihankok (5ml) | Việt Nam | CTCP Tanaphar | Đầu côn hoặc đầu xoắn, sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Dung tích chia độ tổng cộng 6ml, rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 23G x 1'' và 25G x 1'', 25G x 5/8''. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; TCVN | Cái | 489
20 | Bơm tiêm dùng một lần 10ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | BT.VKC.01 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Việt Nam | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Dung tích chia độ rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 23G x 1'' và 25G x 1'', 25G x 5/8''. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; TCVN | Cái | 638
21 | Bơm tiêm dùng một lần 50ml | Bơm tiêm sử dụng một lần Vihankok (50ml, không kim) | BT50.VHK | Bơm tiêm sử dụng một lần Vihankok (50ml, không kim) | Việt Nam | CTCP Tanaphar | Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Đốc nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; TCVN | Cái | 2281
22 | Kim cánh bướm các cỡ | Kim truyền cánh bướm | 18G/19G/20G/21G/22G/23G/24G/25G | Romed | Hà Lan | Van oostveen medical B.V | Kim cắt vát, thành mỏng, phủ silicon, Ống dây nối 30cm nhựa y tế, tiệt trùng EO, Dòng chảy ≥ 1000 mL trong vòng 10 phút (Dịch NaCl 0,9% tại áp suất tĩnh 1 mét), Không dò rỉ nước với 27,5 N áp lực trục dọc bên trong ống dây trong vòng 5s và lực xoắn ít hơn 0,1 N.m, góc 90 dưới áp suất thủy lực 300 Kpa, Không dò khí với áp suất khí 50 Kpa trong ống dây trong vòng 15s. Không bị bong tách mối nối ở Áp suất tĩnh 15N, 'Kích thước: 18G 1,2 x19 mm, 20G 0,9 x19 mm, 21G 0,8 x19 mm, 22G 0,7 x19 mm,23G 0,6 x19mm, 24G 0,55 x19 mm, 25G 0,5 x19 mm, 26G0,45 x19 mm, 27G 0,4 x19 mm - Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE | Cái | 2448
23 | Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ | Kim tiêm Tanaphar | KT18.TNP; KT20.TNP | Kim tiêm Tanaphar | Việt Nam | CTCP Tanaphar | Vành có ngạnh khóa, kim làm bằng thép không rỉ, đầu kim cắt vát 11±2°C, Chuôi làm bằng nhựa Polypropyle, tiệt trùng EtO, không độc, không gây sốt, kim phủ silicone, Các số 18Gx1,5”; 19G x1,5”; 20G x1,5”; 21Gx1,5”; 22Gx1,25”;23Gx1,25”; 24Gx1”; 25Gx5/8”; 26Gx1/2”; 27Gx3/4”. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 175
24 | Kim gây tê nha khoa các số | Kim nha khoa | DN*M2721 | Terumo | Asahidai Factory of Misawa Medical Industry Co., Ltd., Nhật Bản | Asahidai Factory of Misawa Medical Industry Co., Ltd., Nhật Bản | Kim được làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn. Tiệt trùng bằng khí EO. Đường kính đầu kim 27G, chiều dài 21mm, hộp 100 cái | Cái | 2190
25 | Kim châm cứu các số | Kim châm cứu vô trùng sử dụng một lần | Dạng vỉ giấy; Dạng vỉ thép | Kim châm cứu vô trùng sử dụng một lần | Trung Quốc | Changchun AJK Medical Device Co., Ldt | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần Thân kim được chế tạo bằng sợi thép y tế không gỉ loại 06 Cr19Ni10 (SUS 304). Cán kim được cuốn bằng sợi thép y tế không gỉ, các vòng quấn tròn đều và khít, không có khoảng cách, Công nghệ tiệt trùng E.O.Gas, Quy cách: vỉ giấy, vỉ nhựa PE/PP bao phim từng cây 5 cái/vỉ, 20 vỉ/hộp. TCCL: ISO 13485 | Cái | 231
26 | Bộ dây truyền dịch kim 2 cánh bướm | Dây truyền dịch hamico kim hai cánh bướm 23G x 1", | 23B | Hamico | Việt Nam | Công ty TNHH Vật Tư Y Tế Omiga/ Việt Nam | Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4’ làm bằng thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, không có gờ. - Van thoát khí ( van lọc khí) có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn 0.2μm - Kim chai: Làm từ hạt nhựa ABS nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, cứng, sắc, nhọn, có nắp chụp bảo vệ. - Bầu đếm giọt: Làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn,trong suốt. Bầu nhỏ giọt 20 giọt/ml có màng lọc dịch ≤ 15µm, thể tích ≥ 8.5ml. - Bình thủy có hai tai định hướng. - Bộ phận điều chỉnh dòng chảy: Đạt tiêu chuẩn gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe giữ dây và con lăn di chuyển dễ dàng. - Bộ phận đầu nối có bầu cao su tiếp thuốc khi cần thiết hoặc đầu xoắn luer lock - Dây dẫn: Làm từ nhựa nguyên sinh, mềm, dẻo, dai và có độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Không chứa độc tố DEHP. Chiều dài dây dẫn: ≥ 1750 mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO gas 2x2cm/túi đóng gói. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 | cái | 2400
27 | Găng tay khám các cỡ | Găng tay khám Latex có bột hiệu I-Med | IMED | IMED | Việt Nam | Công ty TNHH Công nghệ Y tế I-Med | Găng tay cao su tự nhiên, có bột, Màu sắc:Trắng. Kích cỡ: XS/S/M/L/XL. Độ dày (mm): Lòng bàn tay: ≥0.09, Đầu ngón tay: ≥0.11. Lực kéo đứt trước lão hóa/ Sau lão hóa: min 20MPa/16Mpa. Độ dãn dài khi đứt trước lão hóa/ Sau lão hóa: min 700%/600%. Hàm lượng bột: 10mg/dm². Tiêu chuẩn: ISO 13485, | Đôi | 924
28 | Găng tay kiểm soát tử cung | Găng sản khoa đã tiệt trùng | GTT | Găng sản khoa đã tiệt trùng | Việt Nam | Công ty TNHH SXTM Nam Tín | Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột ngô chống dính, hấp được, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, tiệt trùng bằng khí E.O, công dụng: dùng trong khám bệnh sản phụ khoa, các ca bệnh bị nhiêm HIV tránh lây nhiễm a.Kích thước:- Bề dày: min 0,15mm- Chiều dài: 490 ±10 mm - Chiều rộng lòng bàn tay:+ Size 7: 89±5mm + Size 71/2: 95±5mm b. Cơ lý tính: - Lực kéo đứt + Trước lão hóa: min 12,5N + Sau lão hóa: min 9,5N - Độ giãn dài khi đứt: + Trước lão hóa: min 700% + Sau lão hóa: min 550% c. Lỗ thủng: AQL 1.5 " | Đôi | 11220
29 | Găng tay y tế tiệt trùng | Găng tay phẫu thuật có bôt tiệt trùng hiệu GPT Gloves | GPTGLOVES | GPTGLOVES | Việt Nam | Công ty TNHH Công nghệ Y tế I-Med | Găng tay cao su tự nhiên, tiệt trùng, có bột. Mủ cao su tự nhiên, phân biệt tay trái/phải,. Có hiển thị phân biệt tiệt trùng bằng màu cản quang. Miệng túi kiểu Peel down. Màu sắc: Trắng, kích cỡ: 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, Cân nặng (±0.2gr): (bằng hoặc nặng hơn yêu cầu) Chiều dài: Tối thiểu 270mm. Chiều rộng (mm): 6.5: 83±6, 7.0: 89±6, 7.5: 95±6. 8.0: 102±6. Độ dày (mm): Lòng bàn tay ≥0.14, đầu ngón tay ≥0.16. Lực kéo đứt trước lão hóa/Sau lão hóa: Min 26MPa/20 Mpa, Độ dãn dài khi đứt trước lão hóa/Sau lão hóa: 750%/560%. Lượng bột: max 10mg/dm2.Tiêu chuẩn: ISO 13485; | Đôi | 2600
30 | Túi đựng nước tiểu (túi 2 lít) | Túi nước tiểu van T | E1 | E1/ Công ty cổ phần Đất Việt Thành/ Việt Nam | Việt Nam | Công ty cổ phần Đất Việt Thành | - Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo hoặc không có quai treo. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)". Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 9001 | cái | 3750
31 | Túi đựng nước tiểu có quai treo (túi 2 lít) | Túi nước tiểu van T, có quai treo | E1 | E1/ Công ty cổ phần Đất Việt Thành/ Việt Nam | Việt Nam | Công ty cổ phần Đất Việt Thành | - Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)". Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 9001 | cái | 3750
32 | Ống nghiệm nước tiểu 15mm x 10cm, 16mm x 10 cm | Ống nghiệm PP (16x100), APM - Việt Nam | PN-10 | Ống nghiệm PP (16x100), APM - Việt Nam | Việt Nam | CTCP Đầu tư Y tế An Phú | 1. Chất liệu: Ống trong suốt làm bằng nhựa PP, có nắp đậy bằng nhựa 2. Thông số kỹ thuật: Ống tube 15mm x 10cm, 16mm x 10 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng trong máy cấy nước tiểu tự động 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | cái | 690
33 | Ống nghiệm thủy tinh | Ống nghiệm thủy tinh | Ф16x 100; Ф12x 120 | Ф16x 100; Ф12x 120 | Việ Nam | Công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị y tế Sơn Hà | Chất liệu thủy tinh, các loại các cỡ phi 12, phi 16 | cái | 980
34 | Ống chống đông EDTA có nút nhựa | Ống nghiệm EDTA (K2), APM-Việt Nam | E2-012 | E2-012 | Việt Nam | Công ty cổ phần đầu tư y tế AN PHÚ | Ống có hình trụ tròn, có nhẫn, làm bằng nhựa PP hoặc tương đương, có nút nhựa. Đường kính 12mm - 13mm, dài 75mm. Bên trong chứa chất kháng đông EDTA hoặc tương đương. Ống chịu được lực quay ly tâm đến 6000 vòng/phút trong thời gian đến 10 phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 430
35 | Ống nghiệm Heparin | Ống nghiệm Heparin (Lithium), APM-Việt Nam | HL-012 | HL-012 | Việt Nam | Công ty cổ phần đầu tư y tế AN PHÚ | Ống có hình trụ tròn, làm bằng nhựa PP hoặc tương đương, có nắp đậy bằng nhựa, trên thân ống có nhãn. Đường kính 12mm - 13mm, dài 75mm. Ống có chứa chất kháng đông Heparine hoặc tương đương (chống đông cho 2ml máu), chịu được lực quay ly tâm đến 6000 vòng/phút trong thời gian đến 10 phút. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 458
36 | Canuyn Mayo các cỡ | Dụng cụ chống cắn lưỡi (Airway) | GT016-100 | GT016-100 | Trung Quốc | Ningbo Greetmed | Thiết kế bán cứng (, không độc hại, linh hoạt ( và không gây kích ứng - Các cạnh được hoàn thiện mịn và bo tròn, ít sang chấn miệng, tối đa hóa sự thoải mái cho bệnh nhân - Đường dẫn khí êm ái giúp làm sạch dễ dàng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | cái | 3960
37 | Sonde dạ dày các số | Ống thông dạ dày Vina | CA/VINA | CA/VINA | Việt Nam | Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Thiết Bị Y Tế Hoàng Sơn | Được sản xuất từ nhựa PVC y tế nguyên sinh không chứa DEHP. Dây cho ăn được kết cấu gồm 02 phần, phễu có nắp và ống dây. Một đầu dây được gắn phễu có nắp, đầu còn lại được bo tròn. Các số 6,8,10 có 02 mắt phụ nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 05mm, 10mm. Trên ống dây có 03 vạch cách đầu bo một khoảng lần lượt là 20cm, 30cm, 40cm; Các số 12,14,16,18 có 04 mắt phụ nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 30mm, 50mm, 70mm, 90mm . Trên ống dây có 04 vạch cách đầu bo một khoảng lần lượt là 45cm, 55cm, 65cm, 75cm. | cái | 2800
38 | Sonde hút nhớt các số | Dây hút dịch Vina | HN/VINA | HN/VINA | Việt Nam | Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Thiết Bị Y Tế Hoàng Sơn | Phễu được chia thành các mầu tương ứng với các số khác nhau. Dây có chiều dàì 500mm – 1.250mm mềm mại, nhắn bóng không gây tổn thương niêm mạc. Mỗi sợi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO : 13458 - 2016 và ISO : 9001 – 2015 | cái | 1691
39 | Dây hút đờm kín | Bộ hút đờm kín Eco | DK-E | DK-E/ Công ty cổ phần Đất Việt Thành/ Việt Nam | Việt Nam | Công ty cổ phần Đất Việt Thành | Bộ hút kín có đầu bơm rửa, van 1 chiều, thời gian sử dụng ≥ 70 giờ, có công tắc bật tắt và cổng chặn giúp ngăn chặn rò rỉ dòng chảy ngược trong quá trình hút. Đầu nối góc xoay 360 độ. Có các cỡ dành cho trẻ em có chiều dài 315mm ±20cm, các cỡ dành cho người lớn có chiều dài 570mm ±30cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 130000
40 | Dây thở oxy gọng kính 2 nhánh các cỡ | Dây thở Oxy hai nhánh | M4 | M4 | Việt Nam | Công ty TNHH Vật tư Y tế Omiga | Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000 mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng chống tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được gắn co 2 nhánh mềm | cái | 3500
41 | Bộ dây cáp máy điện tim 6 cần, 3 cần cho máy điện tim | Cáp điện tim | CKA seri | CKA seri | Trung Quốc | SHENZHEN YKD TECHNOLOGY CO.,LTD | Đầu nối xa DB-15 Connector, đầu nối DIN snap và banana. chiều dài dây 3.6m, trở kháng 20k ohms. Chất liệu cáp TPU. Dùng cho máy điên tim loại 12 cần Thông số kỹ thuật Số lượng dây dẫn: 12 cần (12 leads) - bao gồm: Limb leads: RA (Right Arm), LA (Left Arm), RL (Right Leg), LL (Left Leg) Precordial leads: V1, V2, V3, V4, V5, V6 Trở kháng 20 Ohm Chất liệu: Nhựa ABS với tiếp điểm mạ vàng hoặc niken Chiều dài dây cáp: 2.5 m tiêu chuẩn ISO 13485 về quản lý chất lượng thiết bị y tế và IEC 60601-1 về an toàn điện cho thiết bị y tế. | Cái | 1300000
42 | Bộ dây cáp máy điện tim 12 cần cho máy điện tim | Cáp điện tim | CKA seri | CKA seri | Trung Quốc | SHENZHEN YKD TECHNOLOGY CO.,LTD | Đầu nối xa DB-15 Connector, đầu nối DIN snap và banana. chiều dài dây 3.6m, trở kháng 20k ohms. Chất liệu cáp TPU. Dùng cho máy điên tim loại 12 cần Thông số kỹ thuật Số lượng dây dẫn: 12 cần (12 leads) - bao gồm: Limb leads: RA (Right Arm), LA (Left Arm), RL (Right Leg), LL (Left Leg) Precordial leads: V1, V2, V3, V4, V5, V6 Trở kháng 20 Ohm Chất liệu: Nhựa ABS với tiếp điểm mạ vàng hoặc niken Chiều dài dây cáp: 2.5 m tiêu chuẩn ISO 13485 về quản lý chất lượng thiết bị y tế và IEC 60601-1 về an toàn điện cho thiết bị y tế hoặc tương đương. | Cái | 1300000
43 | Dây điện châm | Dây điện châm, dây châm cứu | 5002 CABLE-A | Greatwall | Wujin Greatwall Medical Device Co., Ltd., Trung Quốc | Wujin Greatwall Medical Device Co., Ltd., Trung Quốc | Dùng cho máy điện châm KWD-808I. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | dây | 28600
44 | Dây nối bơm tiêm điện dài từ 140cm trở lên | Dây nối bơm tiêm điện ECO | ECO | ECO | Việt Nam | Cty CP Nhựa Y Tế Việt Nam | Dây nối bơm tiêm điện có khóa kết nối luer lock được làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, đường kính trong ≤0.9mm, đường kính ngoài ≤1.9mm, có khoá chặn dòng. Độ dài của dây nối có đủ các cỡ 140/150 cm. Tiệt trùng bằng EO, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng ISO 11135, ISO 13485 hoặc tương đương. | Cái | 4000
45 | Kim khâu các loại, các cỡ | Kim khâu phẫu thuật | GT044-001 | GT044-001 | Trung Quốc | Jiangxijiayuan Medical | Được sản xuất bằng thép Cacbon với công nghệ sản xuất hiện đại cho đầu kim nhẵn, sắt nhọn. · Kim tròn, dạng cong hình bán nguyệt. · Công dụng: dùng để khâu vết thương. · Kích thước: 5*14, 7*17, 8*20, 9*24, 10*34, 11*34, 13*34 mm | Cái | 995
46 | Kim khâu phẫu thuật 3 cạnh | Kim khâu phẫu thuật | GT044-001 | GT044-001 | Trung Quốc | Jiangxijiayuan Medical | Được sản xuất bằng thép Cacbon với công nghệ sản xuất hiện đại cho đầu kim nhẵn, sắt nhọn. · Kim tam giác, dạng cong hình bán nguyệt. · Công dụng: dùng để khâu vết thương. · Kích thước: 5*14, 7*17, 8*20, 9*24, 10*34, 11*34, 13*34 mm | Cái | 995
47 | Chỉ khâu không tiêu Nylon liền kim nhãn khoa số 9/0 hoặc 10/0 | Chỉ khâu phẫu thuật Daclon Nylon số 9/0, 10/0 | ON101; ON95 | Chỉ khâu phẫu thuật Daclon Nylon số 9/0, 10/0 | Bỉ | SMI AG | Chỉ khâu mắt sợi đơn Nylon: - số 9/0, dài 30 cm. Hai kim tiết diện hình thang chiều dài 6.2 mm, đường kính 0,15mm, độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng bó sợi, mũi kim mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge). -số 10/0, dài 30 cm. Hai kim tiết diện hình thang chiều dài 6.2 mm, đường kính 0,15mm, độ cong 3/8.Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 300 hoặc 302 phủ silicone Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Sợi | 128400
48 | Chỉ khâu không tiêu liền kim từ số 3/0 đến 6/0 | Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, 4/0, 5/0, 6/0 | S20A26 S15A26 S10A26 S07E12L45 | Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, 4/0, 5/0, 6/0 | Việt Nam | Công ty TNHH Chỉ phẫu thuật CPT | Chỉ không tan đa sợi tự nhiên silk: số 3/0, số 4/0, số 5/0: dài 75cm kim tròn 1/2C dài 16mm- 26mm; số 6/0 dài 45cm kim tam giác 3/8C dài 12mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 300- 302 phủ silicone. Tiêu chuẩn CE | Sợi | 19700
49 | Chỉ khâu không tiêu Nylon các số | Chỉ khâu phẫu thuật Daclon Nylon số 5/0, 6/0, 7/0 | 9101516; 9071512; 9051512 | Chỉ khâu phẫu thuật Daclon Nylon số 5/0, 6/0, 7/0 | Bỉ | SMI AG | Chỉ không tan tổng hợp, thành phần polyamide 6.0 hoặc 6.6 số 5/0 dài 75m kim tam giác 3/8C 16mm, số 6/0: dài 75m kim tam giác 3/8C dài 12mm, số 7/0 dài 75m kim tam giác 3/8C dài 12mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 300 hoặc 302 phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO | Sợi | 24035
50 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 3/0, số 4/0 | Chỉ khâu phẫu thuật Daclon Nylon số: 3/0, 4/0 | 9201524; 9151519 | Chỉ khâu phẫu thuật Daclon Nylon số: 3/0, 4/0 | Bỉ | SMI AG | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp, thành phần Polyamide 6.0 hoặc 6.6: số 3/0 dài 75cm kim tam giác 3/8C dài 24mm; 4/0 75cm kim tam giác 3/8C 19mm. Kim làm bằng thép không gỉ AISI seri 300 hoặc 302, phủ silicone Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% USP đóng gói bằng giấy Tyvek. Tiêu chuẩn CE | Sợi | 19950
51 | Chỉ khâu tiêu nhanh Catgut các số | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, 2/0, 3/0, 4/0 | C50A40 C30A26 C25A26 C20A26 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, 2/0, 3/0, 4/0 | Việt Nam | Công ty TNHH Chỉ phẫu thuật CPT - Việt Nam | Chỉ tan nhanh tự nhiên, thành phần: Sợi collagen tinh khiết được lấy từ mô tinh chế cao cấp bò được tuyển chọn, sấy khô với muối plain các số 1;2/0;3/0;4/0 dài 75cm kim tròn 1/2C dài 26mm-37mm. Kim thép 300 hoặc 302 phủ silicone. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Sợi | 24670
52 | Dao mổ mộng và tạo vạt củng mạc | Dao phẫu thuật nhãn khoa | MANI OPHTHALMIC KNIFE; MCU26 | Dao phẫu thuật nhãn khoa | Việt Nam | Mani Hanoi Co., Ltd Pho Yen Factory | Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép không rỉ. Kích thước lưỡi dao ngang: 2,3 mm, cạnh mài ngang, hai mặt vát, gập góc. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 248000
53 | Băng keo thử nhiệt, hấp ướt | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt 19mmx50m | ST1250 | ST1250 | Trung Quốc | Nantong Fuhua Medical Packing Co.,Ltd | Loại: Băng keo thử nhiệt dùng cho quá trình hấp ướt (Autoclave) Mục đích: Dùng để kiểm tra nhiệt độ và áp suất trong quá trình tiệt trùng hấp ướt Chất liệu keo: Nhạy với nhiệt, thay đổi màu khi tiếp xúc với nhiệt độ và hơi nước Màu ban đầu: Thường là màu nhạt hoặc trắng Màu sau khi tiệt trùng: Thường chuyển sang màu đen hoặc nâu Dải nhiệt độ hoạt động: 121°C - 134°C Độ rộng băng keo: 1.9 cm Độ dài cuộn: Khoảng 50m Đặc tính chống ẩm: Bám chắc ngay cả khi có hơi nước Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn ISO 11140-1 cho chỉ thị tiệt trùng | Cuộn | 69500
54 | Đầu côn trắng, xanh hoặc vàng | Đầu côn trắng, xanh, vàng | DAUCON_ĐVT | DAUCON_ĐVT/ Công ty cổ phần Đất Việt Thành/ Việt Nam | Việt Nam | Công ty cổ phần Đất Việt Thành | Đầu côn được làm từ nhựa PP, Đầu côn trắng, dung tích 10 microlit Đầu côn vàng: dung tích 200 microlit Đầu côn xanh, chia ở các nấc 250, 500 and 1000 μl. Chiều dài côn 70 mm Tiêu chuẩn ISO 13485 | cái | 48
55 | Kìm sinh thiết dạ dày, đại tràng các cỡ | Kìm sinh thiết dạ dày, đại tràng các cỡ | BF0x-xxxxxxxx | Kìm sinh thiết dạ dày, đại tràng các cỡ | Trung Quốc | Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd | Kìm sinh thiết có vỏ bọc hoặc không có vỏ bọc; ngàm hình oval hoặc hình tròn. Chiều dài làm việc 1200mm, 1600mm, 180mm hoặc 230mm; đường kính 1.8mm hoặc 2.3mm - Tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2.0 mm hoăc 2.8mm. Tương thích với máy nội soi của Hãng Olympus | Cái | 72000
56 | Mask thở khí dung các cỡ dùng một lần | Mặt nạ xông khí dung | 1300701, 1300702, 1300703, 1300704, 1300705 | 1300701, 1300702, 1300703, 1300704, 1300705 | Trung Quốc | ZHEJIANG RENON MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD | Được làm từ nhựa PVC y tế , mềm, trong, không gây kích ứng - Dây dẫn chính có chiều dài 2,0 m, dây không bị vặn xoắn - Mặt nạ: Che phủ đầy đủ và cho phép hít đủ thuốc khí dung - Kẹp mũi có thể điều chỉnh - Lỗ dày chống gãy mép mặt nạ khi kéo dây thun - Bầu đựng thuốc (Bầu khí dung) có dung tích từ 6ml - 20ml - Dây đeo đàn hồi Có dây buộc để tránh bị tuột khỏi mặt nạ - Được tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 8800
57 | Mask thở oxy kèm dây | Mặt nạ thở Oxy không túi | 1300901, 1300902, 1300903, 1300904, 1300905 | 1300901, 1300902, 1300903, 1300904, 1300905 | Trung Quốc | ZHEJIANG RENON MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD | Làm bằng nhựa PVC y tế. Có kẹp mũi loại điều chỉnh được Có dây đeo đàn hồi, ống thở dài 2m. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Chiếc | 7400
58 | Mạt nạ bóp bóng (Ambu) | Mask gây mê | HTA0901; HTA0902; HTA0903; HTA0904; HTA0905; HTA0906 | HTA0901; HTA0902; HTA0903; HTA0904; HTA0905; HTA0906/Hitec Medical Co., Ldt/Trung Quốc | Trung Quốc | Hitec Medical Co., Ldt | - Chất liệu: nhựa PVC - Bơm hơi có van an toàn - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 125000
59 | Mũi khoan răng | Dia Burs | Tf-xx, Bc-xx, Br-xx, Tc-xx | Tf-xx, Bc-xx, Br-xx, Tc-xx | Nhật Bản – Việt Nam | Mani | Thép không gỉ mạ kim cương phần đầu. | Cái | 26000
60 | Nong dũa Mani dài 25mm | K files/H files | 21mm#10-#80; 25mm#10-#80 | 21mm#10-#80; 25mm#10-#80 | Nhật Bản – Việt Nam | Mani | Vật liệu bằng thép không gỉ, độ thuôn 2%, chiều dài 21mm, 25mm các số 10-80. | Cái | 12900
61 | Nong dũa Mani số 8 | K files/H files | 21mm#10-#80; 25mm#10-#80 | 21mm#10-#80; 25mm#10-#80 | Nhật Bản – Việt Nam | Mani | Vật liệu bằng thép không gỉ, độ thuôn 2%, chiều dài 21mm, 25mm các số 10-80. | Cái | 17640
62 | Trâm gai | Short barbed broaches | 21mm#1,2,3,4,5,6 | 21mm#1,2,3,4,5,6 | Nhật Bản – Việt Nam | Mani | Vật liệu bằng thép không gỉ đầu tròn có tính cắt. Chiều dài 21mm, các số 1,2,3,4,5,6. | Cái | 12000
63 | Trâm nội nha | K files | 31mm#10,15,20,25,30,35,40 | 31mm#10,15,20,25,30,35,40 | Nhật Bản – Việt Nam | Mani | Vật liệu thép không gỉ. Chiều dài 31mm | Cái | 17640
64 | Mũi khoan mở tủy | Carbide burs M15ez | M15ez | M15ez | Nhật Bản – Việt Nam | Mani | Vật liệu carbide có khả năng chống ăn mòn và chịu được mọi loại khử trùng (tương đương vật liệu thép không gỉ) | Cái | 95500
65 | Mũi khoan kim cương tròn | Dia burs | Br-xx | Br-xx | Nhật Bản – Việt Nam | Mani | Thép không gỉ mạ kim cương phần đầu. | Cái | 26000
66 | Mũi khoan trụ thuôn | Dia burs | Tr-xx | Tr-xx | Nhật Bản – Việt Nam | Mani | Thép không gỉ mạ kim cương phần đầu. | Cái | 26000
67 | Phin lọc khí đo chức năng hô hấp tương thích với máy Chest-HI | Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp | GM-001-018 | GM-001-018 | Trung Quốc | Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd | Được làm từ nhựa y tế PP (chính là Polymer y tế), với đầu nối tiêu chuẩn. Vật liệu lọc khuẩn là sợi polypropylene tĩnh điện chất lượng cao, là vật liệu kị nước, không tốt cho sự phát triển của nấm, vi khuẩn và virus. Đường kính trong 30mm và đường kính ngoài 33mm đầu cắm vào máy, đường kính ngoài ống ngậm cho bệnh nhân tương thích với máy Chest-HI | Cái | 16485
68 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim Fukuda Denshi OP-119TE | MCFD6330/16R2 | MCFD6330/16R2 | Trung Quốc | Dongguan Tianyin Paper Industry Co., Limited | Kích thước 63mm x 30m, dùng cho máy điện tim 3 cần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | cuộn | 14500
69 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | ĐTK110-140 | Hải Anh | Hansol Paper Co., Ltd. Cheonan Mill, Hàn Quốc | Hansol Paper Co., Ltd. Cheonan Mill, Hàn Quốc | Kích thước 110 * 140 * 200 mm Tương thích với máy điện tim Nihon Kohden | Tập | 29800
70 | Giấy điện tim 12 cần | Giấy điện tim 12 cần | ĐTK210-140 | Giấy điện tim 12 cần | Việt Nam | Công ty TNHH TM DV Giấy Hải Anh | Kích thước 210mm x 140mm x 200 tờ | tập | 75600
71 | Gel siêu âm | Gel siêu âm | APM-GS1 | Gel siêu âm | Việt Nam | CTCP Đầu tư Y tế An Phú | Chất lỏng dạng gel, không mầu, không mùi, không có Formaldehyde. | lít | 17200
72 | Giấy in siêu âm đen trắng | Giấy siêu âm đen trắng | USP-110S | USP-110S | Hàn Quốc | Zeit Trading | - Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony - Dung lượng: 215 bản in cho mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m Tiêu chuẩn: ISO 9001 | Cuộn | 53000
73 | Thòng lọng cắt polyp ống tiêu hóa các cỡ | Thòng lọng cắt polyp ống tiêu hóa các cỡ | ATE-QTQ-TY-.... | JIANGSU ATE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD | Trung Quốc | JIANGSU ATE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD | Thòng lọng được thiết kế hình Oval. Chiều dài làm việc 230cm, đường kính từ 1.8mm- 2.4mm, độ mở loop từ 10-36mm. Tương thích với máy nội soi của hãng Olympus | Cái | 330000
74 | Lam kính | Single Frosted Microscope Slides | 0307-2125 | 0307-2125 | Trung Quốc | Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd - Trung Quốc | Lam kính mài 1 đầu. Khu vực mài có độ sâu khoảng 20 mm, chống lại mọi loại hóa chất và thuốc nhuộm thông thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm Các cạnh vát mang lại sự an toàn tối đa trong quá trình vận hành thủ công. Kích thước: 25.0mm×75.0mm Độ dày: 1.0-1.2mm | Hộp | 14000
75 | Dầu Parafin | Dầu Parafin | Dầu Parafin | Dầu Parafin | Việt Nam | Công ty TNHH Hóa chất và TTBYT Thuận Phát | Dầu parafin, dung dịch lỏng trơn, không màu, không mùi | chai | 42500
76 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | MELAB Ziehl Neelsen Set | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | Việt Nam | Công ty Cổ phần SEMIND | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) và Methylen Blue, chai có vòi bơm tiện dụng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | Bộ | 945000
77 | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn KY-Pure | FDA | FDA | Việt Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO FDA | Hình thức: Dạng lỏng. Màu sắc: không màu. Mùi: không mùi. Giá trị pH ở 20°C: 7. Điểm sôi/phạm vi sôi: 100°C. Áp suất hơi ở 20°C: 23 hPa. Mật độ ở 20°C: 1.03 g/cm³. Nước: 80.7% Hàm lượng chất rắn: 1.9% | Tuýp | 38000
78 | Giấy in nhiệt đo chức năng hô hấp | Giấy in nhiệt đo chức năng hô hấp | K110x45mm | Giấy in nhiệt đo chức năng hô hấp | Việt Nam | Công ty TNHH TM DV Giấy Hải Anh | Giấy in nhiệt khổ: 110mm x 45mm | Cuộn | 16000
79 | Chất hàn dùng trong nha khoa (Fuji IX hoặc tương đương) | GC GOLD LABEL HS POSTERIOR EXTRA | GC GOLD LABEL HS POSTERIOR EXTRA | GC GOLD LABEL HS POSTERIOR EXTRA | Nhật Bản | GC Corporation Fuji Oyama Factory | vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng. Hộp gồm 15g bột + 8g nước | gram | 81900
80 | Lentulo số 25-40 dài 21 | Paste carriers | 21mm#25,30,35,40 25mm#25,30,35,40 | 21mm#25,30,35,40 25mm#25,30,35,40 | Nhật Bản – Việt Nam | Mani | Đây là dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy với chuôi bằng thép không gỉ. Chiều dài: 21mm, 25mm | Que | 25000
81 | Chất hàn ống tủy Cortisomol | Xi măng hàn răng, Cortisomol SP | Cortisomol SP | Cortisomol SP | Produits Dentaires Pierre Rolland SAS (Acteon Group); Pháp | Produits Dentaires Pierre Rolland SAS (Acteon Group); Pháp | Chất hàn ống tủy cortisomol dùng trong nha khoa Thành phần chính là Cortisomol có tác dụng giảm đau, giảm ê buốt chống viêm tại vị trí sau khi điều trị tủy | Lọ | 832000
82 | Chổi đánh bóng răng | Chổi đánh bóng răng dùng trong nha khoa | PB-300; PB310; PB-320; PB-330; PB340; PB-350; PB-360; PB370 | TPC | LAKONG MEDICAL DEVICES CO., LTD., Trung Quốc | LAKONG MEDICAL DEVICES CO., LTD., Trung Quốc | Chất liệu: cước Sử dụng trong việc đánh bóng lại bề mặt răng | Chiếc | 3380
83 | Eugenol | Vật liệu trám răng | Eugenol 30ml | Prevest | Prevest Denpro Limited, Ấn Độ | Prevest Denpro Limited, Ấn Độ | Dung dịch sát trùng ống tủy, giảm đau, giảm ê buốt răng, sử dụng như một dung môi đi kèm với oxit kẽm tạo thành hỗn hợp trám tạm trong điều trị phục hồi nha khoa | Lọ | 98000
84 | Giấy cắn/giấy trộn | Giấy thử cắn GC | Articulating paper | GC | GC Corporation; Nhật Bản | GC Corporation; Nhật Bản | Giấy cắn chuyên dùng ghi lại tình trạng khớp cắn của các răng thật tự nhiên, các phục hồi răng nhựa hoặc sứ | Hộp | 320000
85 | Keo trám răng | Xi măng hàn răng | Tetric N-Bond Refill 1x6 g | Ivoclar | Ivoclar Vivadent AG; Liechtenstein | Ivoclar Vivadent AG; Liechtenstein | Keo dán dùng trong nha khoa | lọ | 758000
86 | Bộ nong ống tủy | Kim khoan răng | K-FILES | Mani | MANI HANOI CO.,LTD. PHO YEN FACTORY, Việt Nam | MANI HANOI CO.,LTD. PHO YEN FACTORY, Việt Nam | Chất liệu bằng thép không gì | Bộ | 90600
87 | Calcium hydroxide | Vật liệu che và chữa tủy răng | Calcium Hydroxide Powder 10g | Prevest | Prevest Denpro Limited, Ấn Độ | Prevest Denpro Limited, Ấn Độ | Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ | lọ | 96000
88 | Chất hàn Composite đặc | Vật liệu trám răng | DenFil Flow | Vericom | VERICOM CO., LTD, KOREA | VERICOM CO., LTD, KOREA | Là loại composite đặc, dùng trong điều trị nha khoa | Tuýp | 236000
89 | Khám Trâm nha khoa | Thám trâm | Thám trâm | Simaeco | SIMAECO TRADERS; Pakistan | SIMAECO TRADERS; Pakistan | Thám trâm nha khoa, chất liệu thép không gỉ | Cái | 32000
90 | Acid Etching I-gel dùng trong nha khoa | Vật liệu trám răng | Prime-Dent Etching gel | Prime | Prime Dental Manufacturing ,Inc., Mỹ | Prime Dental Manufacturing ,Inc., Mỹ | Acid etching dùng trong nha khoa | Tuýp | 86000
91 | Cồn y tế 96 độ | Cồn 96 độ | Cồn 96 độ | Cồn 96 độ | Việt Nam | Thuận Phát | Thành phần: Cồn 96 độ Công dụng: Sát trùng, Tẩy vết bẩn thông thường, Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế | lít | 27500
92 | Khay thử xét nghiệm định tính virus viêm gan C | Rapid Anti-HCV Test | ITP01102-DS50 | Rapid Anti-HCV Test | Trung Quốc | InTec PRODUCTS, INC. | Hộp 50 test | Test | 5400
93 | Khay thử xét nghiệm định tính đồng thời kháng nguyên IgG, IgM và NS1 virus sốt xuất huyết | Bioline™ Dengue DUO | 11FK45 | Bioline™ Dengue DUO | Hàn Quốc | Abbott Diagnostics Korea Inc., | Hộp 10 test | Test | 83000
94 | Khay/Thẻ thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana, và Morphine (AMP/MET/THC/MOP) | Panel thử xét nghiệm định tính phát hiện các chất gây nghiện (MOP/AMP/MET/THC) trong mẫu nước tiểu | 3032512 | Panel thử xét nghiệm định tính phát hiện các chất gây nghiện (MOP/AMP/MET/THC) trong mẫu nước tiểu | Trung Quốc | Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd | 25 test/ hộp | Test | 22500
95 | Test HIV | Bioline™ HIV 1/2 3.0 | 03FK11 | Bioline™ HIV 1/2 3.0 | Hàn Quốc | Abbott Diagnostics Korea Inc., | Hộp 100 test | Test | 31500
96 | Khay xét nghiệm định tính kháng thể bề mặt viêm gan B HBsAb trong huyết thanh hoặc huyết tương | GenBody Anti-HBs | HBAB010 | GenBody Anti-HBs | Hàn Quốc | GenBody Inc. | Hộp 25 test | Test | 11000
97 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Albumin | 557B-003V4 | Albumin | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (6x100ml) | Hộp | 2600000
98 | Thuốc thử xét nghiệm Alkaline phosphate | Alkaline phosphate | 557-012 | Alkaline phosphate | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 4x65ml ; R2: 4x13ml) | Hộp | 2952600
99 | Thuốc thử xét nghiệm α-Amylase | α-Amylase | 557-048 | α-Amylase | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (3x60ml) | Hộp | 4920000
100 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin direct | Bilirubin Direct | 557-084 | Bilirubin Direct | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 3x50ml; R2: 3x10ml) | Hộp | 2421000
101 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total | Bilirubin Total | 557-088 | Bilirubin Total | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 3x65ml; R2: 3x14ml) | Hộp | 2705000
102 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | Calcium | 557-104 | Calcium | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (3x60ml) | Hộp | 2225000
103 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Cholesterol | 557-124 | Cholesterol | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (6x65ml) | Hộp | 3443000
104 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Creatinine | 557-172 | Creatinine | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 4x66ml; R2: 4x16ml) | Hộp | 2145000
105 | Thuốc thử xét nghiệm Gamma-GT | Gamma-GT | 557-216 | Gamma-GT | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 2x66ml; R2: 2x16ml) | Hộp | 2365000
106 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Glucose | 557-235 | Glucose | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (6x66ml) | Hộp | 2145000
107 | Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST) | GOT (AST) | 557-256 | GOT (AST) | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 6x66ml; R2: 6x16ml) | Hộp | 5425000
108 | Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT) | GPT (ALT) | 557-266 | GPT (ALT) | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 6x66ml; R2: 6x16ml) | Hộp | 5425000
109 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c | HbA1c | 557-934 | HbA1c | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 4x20ml; R2: 2x10ml; Lyse: 2x100ml) | Hộp | 15500000
110 | Thuốc thử xét nghiệm Total Protein | Total Protein | 557B-413 | Total Protein | Đức | MTI Diagnostics GmbH | #N/A | Hộp | 3272000
111 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | Triglyceride | 557-433 | Triglyceride | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (6x65ml) | Hộp | 5550000
112 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Urea | 557-303 | Urea | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (R1: 4x66ml; R2: 4x16ml) | Hộp | 3988000
113 | Thuốc thử chẩn lượng Uric acid | Uric acid | 557-297 | Uric acid | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (4x65ml) | Hộp | 2990000
114 | Hoá chất rửa máy sinh hóa có tính kiềm | Alkaline detergent | 100-141 | Alkaline detergent | Đức | MTI Diagnostics GmbH | #N/A | Can | 2579700
115 | Hoá chất khử khuẩn rửa buồng phản ứng cho máy sinh hoá | Anti bacterial phosphor free detergent | 100-142 | Anti bacterial phosphor free detergent | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Chai 500ml | Chai | 1839800
116 | Cóng đựng mẫu dùng cho máy phân tích sinh hóa | Sample cup | 315-702 | Sample cup | Đức | MTI Diagnostics GmbH | 500 cái/ túi | Cái | 2500
117 | Bòng đèn dùng cho máy phân tích sinh hóa | Halogen lamp 12V/20W | 204-130V | Halogen lamp 12V/20W | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp 1 Chiếc | Chiếc | 4751000
118 | Cuvette cho buồng rửa máy sinh hóa | Reaction cuvette | 315-703 | Reaction cuvette | Đức | MTI Diagnostics GmbH | 6 thanh (120 giếng)/ bộ | Bộ | 6500000
119 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Multicalibrator | 557-450 | Multicalibrator | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Lọ 5ml | Lọ | 420000
120 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Control Serum Level I | 101-455C | Control Serum Level I | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Lọ 5ml | Lọ | 480000
121 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Control Serum Level II | 102-466C | Control Serum Level II | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Lọ 5ml | Lọ | 480000
122 | Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học | HemoDiL SHK | 315-963 | HemoDiL SHK | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Thùng 20L | Thùng | 2400000
123 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Diff-3 Lysing Reagent | 315-466 | Diff-3 Lysing Reagent | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Chai 500ml | Chai | 2500000
124 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | ISE Fluid pack (Na, K, Cl, Ca, pH) | 204-122V | ISE Fluid pack (Na, K, Cl, Ca, pH) | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp (Cal A: 650ml; Cal B: 200ml) | Hộp | 8402000
125 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Urodip 11P | 315-470 | Urodip 11P | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Hộp 100 test | Test | 8420
126 | Giấy in nhiệt | Giấy in nhiệt (giấy in cho máy thử nước tiểu) | Clintex Thermal Roll CT100 Doan Gia (DGCL5730/12) | Giấy in nhiệt (giấy in cho máy thử nước tiểu) | Malaysia | Tele-paper (M) Sdn. Bhd | Hộp 100 cuộn | Cuộn | 14500
127 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triiodothyronine | T3 FIA Test | F131-20211 | T3 FIA Test | Trung Quốc | Acon Biotech (HangZhou) Co., Ltd | 25 test | Hộp | 1100000
128 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 (Thyroxine) | T4 FIA Test | F131-20311 | T4 FIA Test | Trung Quốc | Acon Biotech (HangZhou) Co., Ltd | 25 test | Hộp | 1100000
129 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH (Hormone kích thích tuyến giáp) | TSH FIA Test | F131-20111 | TSH FIA Test | Trung Quốc | Acon Biotech (HangZhou) Co., Ltd | 25 test | Hộp | 1100000
130 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A | Anti-A Monoclonal (IgM) Blood Grouping Reagents | 810001 | Anti-A Monoclonal (IgM) Blood Grouping Reagents | Ai Cập | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) – Spectrum Diagnostics | 1x10ml | Lọ | 90000
131 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B | Anti B | 814001 | Anti B | Ai Cập | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) – Spectrum Diagnostics | 1x10ml | Lọ | 90000
132 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB | Anti -AB (IgM) | 816001 | Anti -AB (IgM) | Ai Cập | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) – Spectrum Diagnostics | 1x10ml | Lọ | 90000

## Thầu BS Đặng gia
STT | Tên hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Mã HS | Đơn giá trúng thầu
1 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | 315-470 | Urodip 11P | Năm 2025 trở đi | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Thành phần chính: Ascorbic Acid: 2,6-dichloro-phenol-indophenol 0.5mg. Leukocytes: indoxyl ester 1.4mg;diazonium salt 0.7mg. Ketone: sodium nitroprusside 30.0mg. Nitrite: sulfanilamide 0.65mg;N-(naphthyl)-ethylenediammonium dihydrochloride 0.45mg. Urobilinogen: fast blue B salt 1.2mg. Bilirubin: 2,4-dichlorobenzene diazonium 14.3mg. Protein: tetrabromphenol blue 0.36mg. Glucose: glucose oxidase 6.2mg;peroxidase 2.8mg;4-aminoantipyrine 0.08mg. Specific Gravity: bromthymol blue 0.4mg;sodium poly methyl vinyl acetate maleic 16mg. Blood: cumene hydroperoxide 35.2mg;3,3',5,5'-tetramethylbenzidine 2.0mg. pH: bromocresol green 0.2mg; bromxylenol blue 3.3mg. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 350 |  | 842000
2 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng C - Reactive Protein (CRP) mức thấp | 100-133 | CRP control low | Năm 2025 trở đi | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) mức thấp. Thành phần chính: Dung dịch pha loãng của huyết tương người và dịch màng phổi chứa CRP với dung dịch muối đệm phosphate. Chất bảo quản 0.095% natri azide. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 2 |  | 990000
3 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng C - Reactive Protein (CRP) mức cao | 100-135 | CRP control high | Năm 2025 trở đi | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm C - reactive protein (CRP) mức cao. Thành phần chính: Dung dịch pha loãng của huyết tương người và dịch màng phổi chứa CRP với dung dịch muối đệm phosphate. Chất bảo quản 0.095% natri azide. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 2 |  | 990000
4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C - reactive protein (CRP) | 100B-130V | CRP | Năm 2025 trở đi | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Phạm vi đo: 0-14 mg/dL Giới hạn phát hiện: 0.013 mg/dL Thành phần chính: Rabbit anti-human CRP sensitized latex (0.20%). Sodium azide (0.95 g/L) Sodium chloride (9 g/L) Detergent (0.1 %) Sodium azide (0.95 g/L) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 3 |  | 7559000
5 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C - reactive protein (CRP) | 100-137 | CRP Standard Set | Năm 2025 trở đi | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C-reactive protein (CRP) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 2 |  | 2620000
6 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | 557-935V | HbA1c control (Low/High) | Năm 2025 trở đi | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm HbA1c Thành phần chính: Huyết thanh người. Dạng đông khô. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 10 |  | 2000000
7 | Chất hiệu chuẩn chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c | 557-244 | HbA1c Calibrator | Năm 2025 trở đi | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c. Thành phần chính: Huyết thanh người. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Hộp | 2 |  | 2827500
8 | Kim luồn tĩnh mạch số 18G, 20G, 22G | . | Kim luồn tĩnh mạch Healflon số 18G, 20G, 22G | Năm 2025 trở đi | Ấn Độ | Harsoria Healthacare | Có cánh định vị (cánh bướm) và van bơm thuốc giúp cho kim không bị dịch chuyển và dễ dàng bơm thuốc bổ sung vào khi cần thiết. | Cái | 10000 |  | 4680
9 | Bơm tiêm Insulin các cỡ | BTI04: ECO | Bơm tiêm insulin sử dụng 1 lần | Năm 2025 trở đi | Việt Nam | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Vỏ xylanh làm bằng nhựa y tế, không có chất DEHP, vạch chia dung tích 1 đơn vị, mỗi vạch tương ứng 0.01ml. Kim tiêm đường kính 0.30mm, dài ≥ 10mm (30Gx1/2") được đúc liền với vỏ xylanh, làm bằng thép không gỉ, đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Pittông có gioăng khít đảm bảo khí và dung dịch tiêm không lọt qua gioăng. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Chiếc | 15000 |  | 1600